Ausschreibungs- / Angebotstexte 
MENNEKES Wandsteckdosen nach EN 60309-2

| MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG Spezialfabrik für Steckvorrichtungen |
| --- |
| Verwaltung: | Postanschrift: Postfach 13 64 D-57343 LENNESTADT Besucheranschrift: Aloys-Mennekes-Str. 1 D-57399 KIRCHHUNDEM |
| Lieferanschrift: | Siegener Str. 3 - 5 D-57399 KIRCHHUNDEM |
| Lager: | Industriestr. 2 Welschen-Ennest D-57399 KIRCHHUNDEM |
|  | Tel. +49 2723 41-1 Fax +49 2723 41-214 info(at)MENNEKES.de |

Das Unternehmen MENNEKES – MY POWER CONNECTION

MENNEKES Imagefilm

Ansprechpartner und Gebietsvertretungen

MENNEKES Wanddose TwinCONTACT, 16A3p6h 230V, IP44

Außenbefestigung

schraubenlose Anschlusstechnik

Bestellnummer: 1341

MENNEKES Wanddose TwinCONTACT, 16A5p6h 400V, IP44

Außenbefestigung

schraubenlose Anschlusstechnik

Bestellnummer: 31

MENNEKES Wanddose TwinCONTACT, 32A5p6h 400V, IP44

Außenbefestigung

schraubenlose Anschlusstechnik

Bestellnummer: 32

MENNEKES Wanddose, 63A5p6h 400V, IP44

mit Rahmenklemme und Soft-Contact

Bestellnummer: 1145A

MENNEKES Wanddose TwinCONTACT, 16A3p6h 230V, IP67

schraubenlose Anschlusstechnik,

für Durchgangsverdrahtung geeignet

mit 2-Punkt Außenbefestigung

Bestellnummer: 9105

MENNEKES Wanddose TwinCONTACT, 16A5p6h 400V, IP67

schraubenlose Anschlusstechnik,

für Durchgangsverdrahtung geeignet

mit 2-Punkt Außenbefestigung

Bestellnummer: 9142

MENNEKES Wanddose TwinCONTACT, 32A5p6h 400V, IP67

schraubenlose Anschlusstechnik,

für Durchgangsverdrahtung geeignet

mit 2-Punkt Außenbefestigung

Bestellnummer: 9182

MENNEKES Wanddose, 63A5p6h 400V, IP67

mit Rahmenklemme und Soft-Contact

Innenbefestigung

Bestellnummer: 136A

MENNEKES Wanddose, 125A5p6h 400V, IP67

mit Schraubkontakt

Bestellnummer: 143

MENNEKES Doppelbox TwinCONTACT, 16A5p6H400V, IP44

schraubenlose Anschlusstechnik

CEE 16A5P 6H400V mit 16A2P+E 230V SCHUKO-Steckdose in einem Gehäuse

Bestellnummer: 1649

MENNEKES Doppelbox TwinCONTACT, 16A5p6H400V, IP44

schraubenlose Anschlusstechnik

CEE 16A5P 6H400V mit 16A2P+E 230V SCHUKO-Steckdose in einem Gehäuse

mit G-Sicherungshalter, max. 10 A H

Bestellnummer: 1650

MENNEKES Wanddose DUO,16A5p6h400V, IP44

mit Schraubkontakt

abschaltbar

mechanische DUO-Verriegelung

mit Vorhängeschloss abschließbar

Bestellnummer: 5103A

MENNEKES Wanddose DUO,32A5p6h400V, IP44

mit Schraubkontakt

abschaltbar

mechanische DUO-Verriegelung

mit Vorhängeschloss abschließbar

Bestellnummer: 5108A